## Slide 1: Energetické úspory: od slov k činům
© Jan Vašek, 2023

## Slide 2: Široké portfolio návrhů
Typ opatření | Počet návrhů
Drobné provozní úspory | 125
Alternativní zdroj energie | 114
Modernější technologie | 49
Zateplení | 49
Rekonstrukce | 37
Optimalizace topení | 24
Audit | 12
Rekuperace | 10
Úsporná budova | 4
Homeoffice | 1
Celkem | 425

## Slide 3: Segmentace opatření
Zateplení půdy,
Lépe izolující dveře,
Vypínání monitorů.
Prostě to udělej!
Zateplení památkové chráněné budovy,
EMS software
Tepelné čerpadlo.
Později se na to podíváme!
Rekonstrukce,
Zateplení,
Izolace.
Koordinovaná investiční činnost.
Fotovoltaické panely,
Tepelná čerpadla,
Vrty …
Pečlivě zvažme ekonomickou výhodnost!

## Slide 4: Romantismus v Libereckém kraji

## Slide 5
Energetický audit | Již dělají | Procentuální zastoupení
Pravidelně kontrolovat dodržování opatření (teplota, drobné úspory, provoz). | 111 | 74%
Pořizovat a kontrolovat efektivitu nízkoenergetických spotřebičů | 77 | 52%
Zjišťovat a řešit největší ztráty energie | 72 | 48%
Kontrolovat dodržování a efektivitu úsporných opatření | 62 | 42%
Pravidelně kontrolovat izolaci / utěsnění / efektivitu úsporných opatření | 49 | 33%
Vědět kolik energie se kde, kdy a jak spotřebovává a vypracovat plán optimalizace | 36 | 24%
Provést (pravidelný) energetický audit budovy a vypracovat akční plán. | 35 | 23%
Vypracovat plán pro jednotlivé krizové energetické stupně | 8 | 5%
Kontrolovat dodržování a připravenost krizových stupňů | 7 | 5%
EMS software, který měří v reálném čase spotřebu. | 5 | 3%
Počet respondentů | 149 | 

## Slide 6: I. Operativní priority: Drobné provozní úspory
- termo-hlavice,
- větrné lišty,
- snížit teplotu vody na umývání,
- vhodné osvětlení a pohybová čidla,
- vypínat (ze zásuvky) počítače a spotřebiče,
- nakupovat přístroje podle energetické náročnosti
…
Jak primitivní!
Ale jak účinné!

## Slide 7: Pro velké výsledky, začněte maličkostmi!
Tak co jsi dneska zlepšil, Jan-chan?

## Slide 8: Dejte na všechno cenovku a přestaňte plýtvat!
Metafora zapálené svíčky.

## Slide 9: Vyhraďte si čas na postupné zlepšování
Past operativy.
A kdy vlastně přemýšlíte?
5 % nápad, 95 % práce.
Není důležité, co začnete, ale co dokončíte!

## Slide 10: Strategické priority: zateplení
Nová budova,
Rekonstrukce,
Ale i relativně menší investiční projekty, jako
- zateplení střechy,
- výměna oken,
- izolace půdy,
- odstranění tepelných mostů,
- trubky teplé vody …

## Slide 11: Prioritizujte
Chart: Úsporná opatření v oblasti energetiky
 | 0.8 | 0.2
Chart: Úspory v oblasti energetiky
 | 0.8 | 0.2

## Slide 12: II. Strategické opce: Alternativní zdroje energie
fotovoltaické panely,
solární ohřívače vody,
tepelná čerpadla,
vrty,
rekuperační jednotky,
přechod na dálkové topení,

## Slide 13: Scénáře vývoje 2023-30
Jednou tisíc let se objeví génius jako Archimédes, Leonardo da Vinci nebo Nikola Tesla.

## Slide 14: Hodnocení metodou scénářů
Pozor: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly
Nestabilní interní situace
Stabilní interní situace
Konjunktura
Recese
Trefa tak 50:50
Kdybychom tehdy raději nic nedělali!
Trefili jsme to!
Netrefili jsme to.

## Slide 15: Závěr: co potřebujete, abyste mohli začít?

## Slide 16
Procesy
Nástroje
Kapacitu
Peníze
Od Kraje?
Od sebe a své organizace?
Chceme?
Začneme?
Dotáhneme?
Udržíme?
Strategii

## Slide 17: Děkuji za pozornost a těším se na komentáře a dotazy !